Załącznik nr 4

WYNIKI

BADAŃ  LABORATORYJNYCH  OSADU  ŚCIEKOWEGO

Data badania: 02.12.2016 r.

| Lp | Oznaczany parametr | Jednostka | Wyniki badań | Niepewność rozszerzona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 7,7 | +- 0,3 |
| 2 | Sucha masa | % | 17,8 | +- 3,6 |
| 3 | Substancja organiczna | % s.m. | 58,6 | +- 11,8 |
| 4 | Fosfor ogólny | % s.m. | 1,31 | +- 0,27 |
| 5 | Wapń (Ca) | % s.m. | 3,07 | +- 0,62 |
| 6 | Magnez (Mg) | % s.m. | 0,46 | +- 0,10 |
| 7 | Zawartość azotu amonowego | % s.m. | 0,36 | +- 0,11 |
| 8 | Zawartość azotu ogólnego | % s.m. | 5,12 | +- 1,03 |
| 9 | Kadm (Cd) | mg/kg | 2,56 | +- 0,52 |
| 10 | Miedź (Cu) | mg/kg | 296 | +- 60 |
| 11 | Nikiel (Ni) | mg/kg | 47,3 | +- 9,5 |
| 12 | Ołów (Pb) | mg/kg | 130 | +- 26 |
| 13 | Cynk (Zn) | mg/kg | 1900 | +- 380 |
| 14 | Rtęć (Hg) | mg/kg | 0,85 | +- 0,17 |
| 15 | Chrom (Cr) | mg/kg | 146 | +- 30 |
| 16 | Obecność specyficznego DNA Salmonella sp. | W badanej masie lub objętości | Nie stwierdzono | - |
| 17 | Obecność Salmonella sp. | W badanej masie lub objętości | Nie badano | - |
| 18 | Liczba Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. | Liczba/kg | 0 | - |